RG.272.1.2021                                                                                          Przewóz, 2021-05-17

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie  art.275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) pn. „Przebudowa i rozbudowa kręgu tanecznego wraz z budową ciągów pieszych spacerowych na terenie parku w Przewozie” 

Zamawiający na podstawie art.284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców:

1. Pytanie 1.
Brak rysunków wykonawczych fundamentów i konstrukcji drewnianych wiaty.

Odpowiedź:
Zamawiający załącza karty A-15, A-16, A-18 i A-20.

2. Pytanie 2. 
Brak zestawienia specyfikacji drewna 

Odpowiedź:
Parametry jakościowe zgodnie z pkt.14,15,16,17 kosztorysu ofertowego „Rozbudowa z przebudową kręgu tanecznego” Zamawiający dopuszcza zastosowanie tarcicy również w klasie C24.

3. Pytanie 3.
Wymiary słupów poz. 1.7 na rys.A11 20x20cm , rys.A-14 20x40 cm, które są aktualne.

Odpowiedź:
20x40 cm

4. Pytanie 4.
Deskowanie dachu piuro-wpust czy na styk, rodzaj drewna

Odpowiedź:
Pióro wpust, rodzaj drewna – świerk skandynawski

5. Pytanie 5.
Proszę wskazać dostawcę kruszywa żwirowego Hanza-Dynamic

Odpowiedź:
Rozpoznanie dostawcy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa o parametrach równoważnych.  

                                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                                         /-/ Mariusz Strojny