Załącznik do

uchwały Nr XXIII/130/2021

Rady Gminy w Przewozie

z dnia 20 września 2021 r.

Projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

na terenie Gminy Przewóz

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Przewóz, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Przewóz oraz wzajemne prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego  i odbiorców usług.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Ustawie” rozumie się przez to Ustawę z dnia         7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków     ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne prowadzi swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

Rozdział 2

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo                    wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków

§ 4. Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków ma obowiązek:

1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,

2) realizacji dostawy wody i odprowadzania ścieków w ilości określonej w umowie                z odbiorcą usług, ale nie mniejszą niż 0,5 m³/ dobę,

3) realizacji dostaw z sieci wodociągowej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod odpowiednim ciśnieniem, zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami, nie mniejszym niż 0,15 MPa (1,5bara) na wylocie zaworu za wodomierzem głównym,

4) zapewnić jakość dostarczanej wody o parametrach nie przekraczających:

a) odczyn: 6,5 – 9,5 pH

b) żelazo: 200µg/dm³

c) mangan: 50µg/dm³

d) twardość: 60 – 500 mgCaCO3/dm³

e) liczba bakterii Escherichia coli: 0/100ml

f) liczba bakterii Esterokoki: 0/100ml,

5) wydawać warunki techniczne podmiotom zainteresowanym podłączeniem do sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego oraz uzgadniać przedłożoną przez inwestora dokumentację  techniczną,

6) zainstalować na własny koszt i utrzymywać wodomierze główne na przyłączach wodnych,

7) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości wody,

8) informować o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w formie i trybie określonym przepisami ustawy,

9) zapewnić należytą jakość odprowadzanych ścieków, w szczególności poprzez regularne prowadzenie kontroli ilości i jakości oczyszczonych i odprowadzanych ścieków oraz kontroli jakości wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

§ 5. Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków ma prawo:

1) odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy,

2)  wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń Odbiorcy usług, w celu przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego lub wodomierzy zainstalowanych na sieci wewnętrznej, dokonywania odczytów wskazań, przeprowadzania badań jakościowych, pomiarów, przeglądów, wymian i napraw urządzeń będących                 w posiadaniu Przedsiębiorstwa,

3)  przeprowadzania kontroli przyłącza w czasie jego użytkowania w zakresie stanu technicznego oraz potwierdzenia wykonania przyłącza zgodnie z wystawionymi warunkami technicznymi.

Rozdział 3

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 6. 1. Umowę na dostarczenie wody i odbiór ścieków zawiera się na podstawie wniosku przyszłego Odbiorcy usług,

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane do zawarcia umowy        o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy,

3. W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne przedkłada odbiorcy usług ofertę zawarcia umowy,

4. W budynkach wielolokalowych umowę zawiera się z właścicielem lub z zarządcą,

5. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli zostały spełnione warunki wynikające                    z art. 6 ust. 6 ustawy,

6. Umowa powinna zawierać postanowienia wynikające z art. 6 ust. 3 ustawy oraz niniejszego regulaminu,

7. W sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny.

Rozdział 4

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 7. 1. Rozliczenie Przedsiębiorstwa z Odbiorcą za usługi zaopatrzenia w wodę                        i odprowadzanie ścieków odbywa się wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat, określone    w ogłoszonych taryfach,

2. W umowie wskazuje się taryfę obowiązującą w dniu zawarcia umowy z odbiorcą usług. Zmiana lub utrata mocy obowiązującej dotychczasowej taryfy nie wymaga zmiany umowy.

3. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku ustala się na podstawie przeciętnej normy zużycia wody zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy,

4. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.  W razie ich braku, ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie,

5. W przypadku posiadania przez Odbiorcę usług własnego ujęcia wody, należy o tym fakcie powiadomić Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w celu prawidłowego obliczania należności za odprowadzane ścieki,

6. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami usług są również osoby korzystające z lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.                        Podstawą rozliczenia osoby korzystającej z lokalu jest wskazanie wodomierza lokalowego, którego montaż, legalizacja, konserwacja oraz wymiana nie leży po stronie i na koszt Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego,

7. Ilość wody bezpowrotnie zużytej nie wlicza się do ilości odprowadzanych ścieków  w przypadku, gdy  jej ilość ustalona jest za pomocą wodomierza dodatkowego zainstalowanego przez Odbiorcę na sieci wewnętrznej i na jego  koszt,

8. Okresy rozliczeniowe obowiązujące Odbiorców określa umowa, przy czym okres nie może być krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż jeden rok,

9. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo na podstawie faktury w terminie określonym na niej lecz nie krótszym niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

Rozdział 5

Warunki przyłączenia do sieci

§ 8. 1. Wydanie warunków przyłączenia do sieci następuje na podstawie pisemnego wniosku składanego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie,

2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci poza  informacjami, o których mowa w art. 19a ust.4 ustawy może zawierać:

1)  numer telefonu,

2) adres poczty elektronicznej,

3) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

4) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków,

5) w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora pełnomocnika – pisemne upoważnienie inwestora dla pełnomocnika.

§ 9. Celem złożenia wniosku, osoba ubiegająca się o przyłączenie może skorzystać 
z wzorów wniosków i oświadczeń dostępnych w siedzibie oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

§ 10. 1. Po pisemnym potwierdzeniu daty złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji i terminu jego rozpoznania i wydaje warunki bądź odmawia ich wydania, w terminach określonych w ustawie.

2. Wydane warunki przyłączenia nieruchomości do sieci są ważne 24 miesiące od dnia ich wydania.

§ 11. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, że złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera co najmniej wszystkich informacji, o których mowa w art.19a ust.4 ustawy  przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegający się o przyłączenie          o terminie i zakresie uzupełnienia wniosku.

§ 12. Warunki techniczne przyłączenia do sieci powinny określać:

1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci;

2) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie;

3) miejsce zainstalowania wodomierza głównego i (lub) miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego;

4) termin ważności warunków przyłączenia do sieci.

§ 13. W przypadku braku możliwości wydania warunków przyłączenia do sieci informacja ta przekazywana jest podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie w formie pisemnej wraz        z uzasadnieniem w terminie określonym w ustawie.

Rozdział 6

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług                         wodociągowo – kanalizacyjnych

§ 14. 1. Dostępność usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest uzależniona od:

1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;

2) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność stacji uzdatniania wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczania ścieków (wydajność oczyszczalni);

3) możliwości zachowania minimalnego poziomu świadczonych usług dla wcześniej podłączonych odbiorców;

4) posiadania tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”, o ile spełnione są przesłanki określone w ust. 1.

§ 15. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci przed rozpoczęciem budowy 
i po sporządzeniu dla przyłączy planu sytuacyjnego na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej, przedkłada Przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu sporządzony plan celem sprawdzenia, czy uwzględnia wydane warunki przyłączenia do sieci.

§ 16. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewniać budowę oraz modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, w ramach posiadanych środków finansowych.

Rozdział 7

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§ 17. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia, uzgodnioną dokumentacją techniczną oraz przepisami prawa budowlanego i sanitarnego. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności bez wymaganych procedur lub z naruszeniem obowiązujących wymogów technicznych.

2. Określony w warunkach przyłączenia odbiór końcowy, a także ewentualne próby i odbiory częściowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia próby/odbioru, złożonego w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do planowanych prac.

3. Odbioru przyłącza dokonuje się przed zasypaniem przyłącza. Odbiór prac ulegających częściowemu zakryciu (zasypaniu) podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).

4. Przed zasypaniem podmiot przyłączany wykonuje inwentaryzację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Operat geodezyjny podmiot przyłączany powinien wykonać w dwóch egzemplarzach,        z których jeden dostarczy do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

6. Po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego i zawarciu umowy o zaopatrzenie          w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje montaż przyrządów pomiarowych.

Rozdział 8                                                                                                                         Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 18. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:

1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci                        i odpowiednich parametrów dostarczanej wody oraz wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,

2) zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw     w dostawie wody przekraczających 12 godziny oraz poinformowania odbiorców usług               o lokalizacji takich punktów, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób,

3) podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług                        i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,

§ 19. O planowanych przerwach  i ograniczeniach w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców usług na stronie internetowej, w mediach lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 2 dni przed dniem, w którym nastąpi przerwa lub ograniczenie usług.

§ 20. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w następujących sytuacjach:

1) przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

2) odbiorca usług nie zapłacił należności za dwa pełne okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

3) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzenie ścieków, tj. z celowym uszkodzeniem albo pominięciem wodomierza lub urządzenia pomiarowego, bądź bezumowne korzystanie z usług,

4) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa

§ 21. Przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody z przyczyny,       o której mowa w § 20 pkt. 2, jest zobowiązane do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i informowania o możliwościach korzystania       z tego punktu

§ 22. O zamiarze odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wójta oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym odcięciem dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Rozdział 9

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 23. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobowiązane jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, przyjmowanie reklamacji, informowania o warunkach zawierania umów w tym o czasie i miejscu oraz o koniecznych dokumentach umożliwiających podpisanie umowy.

§ 24. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie oraz na jego stronie internetowej udostępnione były informacje zawierające co najmniej:

1) aktualne dokumenty:

a) taryfa,

b) regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

c) protokół z badania jakości wody,

2) wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,

3) dane kontaktowe oraz godziny przyjmowania reklamacji i udzielania informacji,

4) terminy planowanych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

5) szczegółowe warunki zawierania umów, w tym dokumentów, które należy przedstawić     w celu zawarcia umowy oraz miejsce i czas w którym możliwe jest podpisanie umowy,

6) procedury reklamacyjne,

7) sposoby rozstrzygania, zgodnie z ustawą spraw spornych w przedmiocie:

a) odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez   Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne,

b) odcięcia dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

§ 25. 1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług.

2. Reklamacja powinny zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę firmy podmiotu zgłaszającego reklamację,

2) przedmiot reklamacji,

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

4) informacje co do możliwości kontaktu z osobą zgłaszającą reklamację.

3. Reklamację można składać w dowolnej formie np. ustnej, telefonicznej, pisemnej,             e- mailem

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego podmiotu w formie pisemnej o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji           w terminie 30 dni od daty jej wpływu.

Rozdział 10

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 26. 1. Prawo do pobierania wody z sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego na cele przeciwpożarowe posiadają wyłącznie jednostki straży pożarnej.

2. Woda na cele przeciwpożarowe dostępna jest z sieci hydrantów będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego znajdujących się na terenie gminy Przewóz.

3. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe oraz miejsce i datę poboru określa pisemna informacja składana przez właściwego komendanta jednostki straży pożarnej, która stanowi podstawę rozliczeń za pobraną wodę między przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym a Gminą Przewóz.

4. Informację o ilości, miejscu oraz dacie poboru wody na cele przeciwpożarowe należy składać w Przedsiębiorstwie wodociągowo – kanalizacyjnym w okresach kwartalnych,          w terminie do 30 dni od daty zakończenia kwartału.

Rozdział 11

Przepisy końcowe

§ 27. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Ustawy, wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.