**RG.272.4.2022 Przewóz 6.09.2022**

**Wyjaśnienia treści SWZ**

Na podstawie art. 284. 2. Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2022.1710) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do postępowania pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Piotrów”**

**Zapytanie nr 1:**

W związku z brakiem opinii geotechnicznej proszę o odpowiedź na pytanie:

Czy można dodać jedną pozycję (odwodnienie wykopów-igłofiltry, pompowanie wody) do kosztorysu ofertowego (której nie ma w kosztorysie inwestorskim) i nie spowoduje to odrzucenia oferty?

Czy też koszt robót związanych z odwodnieniem wykopów (jeśli wystąpi taka potrzeba )należy ująć w innych pozycjach , czy też zostanie to zaliczone na poczet robót dodatkowych?

**Odpowiedź:**

W przypadku konieczności robót związanych z odwodnieniem nie ujętych w kosztorysie Zamawiający zaliczy je na poczet robót dodatkowych.

 /-/ Wójt Gminy Przewóz

 Mariusz Strojny