**RG.272.1.1.1.2022 Przewóz 25.07.2022**

**Wyjaśnienia treści SWZ**

Na podstawie art. 284. 2. Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2022.1129) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do postępowania pn. **„Budowa budynku gminnego przedszkola 4 oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przewozie”**

**Zapytanie nr 1:**

Proszę o umieszczenie/dodanie brakujących dokumentów(…) plan zagospodarowania terenu niekompletny –jest opis, nie dołączono części rysunkowej

**Odpowiedź:** Część rysunkową planu zagospodarowania zawiera plik ATT00041\_z.pdf

**Zapytanie nr 2:**

Stolarka okienna nie spełnia aktualnych parametrów przenikalności cieplnej, stolarka o tych parametrach nie może zostać legalnie wbudowana w obiekcie

**Odpowiedź:** Należy zastosować stolarkę zewnętrzną o współczynniku przenikania ciepła zgodnym z warunkami technicznymi tj. U max=0,9[W/m2\*k]

**Zapytanie nr 3:**

Drzwi D12, brak możliwości wykonania jako dwuskrzydłowe ze względu na zbyt mały rozmiar skrzydła „wolnego”

**Odpowiedź:** Zapis pozostaje bez zmian

**Zapytanie nr 4:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki, na inną dachówkę ceramiczną, ze względu na olbrzymie problemy z dostępem do dachówki karpiówki?

**Odpowiedź:** Zamawiającynie wyraża zgody

**Zapytanie nr 5:**

Brak możliwości weryfikacji przedmiarów na teren zewnętrzny ze względu na brak pełnej dokumentacji (część rysunkowa PZT)

**Odpowiedź**:

Część rysunkową planu zagospodarowania zawiera plik ATT00041\_z.pdf

**Zapytanie nr 6:**

Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił inne dokumenty (pliki) niż na stronie internetowej miniportal, które pliki są właściwe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w dniu 22.07.2022 uzupełnił brakujące załączniki na stronie miniportal

**Zapytanie nr 7**

Plik o numerze ATT00041 nie otwiera się

**Odpowiedź:**

Problemy pojawiają się przy otwieraniu pliku w acrobat reader 32 bit. Należy zastosować program acrobat reader 64 bit. Jednocześnie Zamawiający zmodyfikował i załączył plik w postaci, która umożliwia zastosowanie wersji programu 32 bit.

**Zapytanie nr 8**

Brak zestawienia urządzeń do wyposażenia przedszkola. Czy wykonawca ma dostarczyć tylko urządzenia wymienione w przedmiarze załącznik nr E?

**Odpowiedź:**

Tak

**Zapytanie nr 9**

Znając specyfikę Programu Polski Ład oraz sposób finansowania inwestycji w tym programie, proszę o informację, kiedy najszybciej po wykonaniu 50 zadania można wystawić fakturę? Czy są jakieś ramy czasowe tj „nie szybciej niż” lub „nie później niż”?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z regulaminem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w przypadku realizacji inwestycji w terminie powyżej 12 miesięcy wniosek o wypłatę z Promesy zostaje sporządzony po zakończeniu danego etapu inwestycji. W/w podział następuje we współdziałaniu z inspektorem nadzoru zaś wystawienie faktury następuje po protokolarnym stwierdzeniu zaawansowania prac bez dodatkowych ram czasowych.

W załączeniu do wyjaśnień: zmodyfikowany plik ATT00041\_z.pdf

**Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.**

/-/ Wójt Gminy Przewóz

Mariusz Strojny