**RG.272.1.1.1.2022 Przewóz 27.07.2022**

**Wyjaśnienia treści SWZ**

Na podstawie art. 284. 2. Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2022.1129) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do postępowania pn. **„Budowa budynku gminnego przedszkola 4 oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przewozie”**

**Zapytanie nr 1:**

Pozycja 2.3.1 i 2.3.2 przedmiaru, dołączonego o dokumentacji przetargowej. W projekcie budowlanym i opisie mowa jest o stropach z płyt prefabrykowanych, strunobetonowych, natomiast w przedmiarze zastosowano pozycję stropu monolitycznego lanego na mokro. Proszę o doprecyzowanie jaki strop faktycznie ma zostać wykonany.

**Odpowiedź:** Pozycja przedmiarowa użyta jako analogia do wykonania stropu płytowego żelbetowego – prefabrykowanego. Należy zastosować strop zgodny z dokumentacja projektowa - dopuszcza się rozwiązania równoważne z zachowaniem parametrów nośności oraz odporności ogniowej itp.

**Zapytanie nr 2:**

W przypadku zastosowania płyt stropowych strunobetonowych proszę o specyfikację wraz z rysunkami stropów nad parterem i piętrem. Dokumentacja ta jest niezbędna do rzetelnej wyceny.

**Odpowiedź:** Do wyceny należy przyjąć wielkości podane w przedmiarze tj. 457,56 m2 stropu , co stanowi strop nad kondygnacja parteru oraz strop nad korytarzem i komunikacją piętra I .

**Zapytanie nr 3:**

Wnoszę o potwierdzenie, że ekologiczna technologia drewniana prefabrykowana do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych budynku będzie traktowania za równoważną w przypadku udowodnienia przez wykonawcę, że proponowane rozwiązanie w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia i że w takim wypadku oferta Wykonawcy (pod warunkiem oczywiście wykazania równoważności) nie będzie podlegała odrzuceniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych pod warunkiem udowodnienia i wskazania równoważności proponowanych materiałów pod względem nośności , trwałości oraz odporności ogniowej i przewodności cieplnej

/-/ Wójt Gminy Przewóz

Mariusz Strojny